Форма

Утверждена Постановлением Правительства

Свердловской области от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры Свердловской области

№ 2/2022                                                                                                    «23» мая 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Помещение МБУК «ОСК «Луч» для ведения кружковой работы в поселке Исеть.

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 624082, Россия, Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. Дружбы, д. 2А.

1.3. Сведения о размещении объекта:

– отдельно стоящее                    здание, общей площадью:            кв.м,

– часть здания: на цокольном этаже, общей площадью: 159,5 кв.м,

– наличие прилегающего земельного участка (да, нет),             кв.м.

1.4. Год постройки здания – 1986 г., последнего капитального ремонта –             г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего –                г.,

капитального –              г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Полное – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединение сельских клубов «Луч», сокращенное – МБУК «ОСК «Луч».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 624082, Россия, Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. Сосновая, д. 1. Телефон: +7 (34368) 9-33-34; электронная почта: vp_iset_ock@mail.ru; сайт: www.isetkultura.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры ГО Верхняя Пышма».

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): 624090, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 115. Телефон: +7 (34368) 4-04-80. Электронная почта: kontakt@movp.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): культура.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью): все категории инвалидов.

2.4. Виды услуг: организация и проведение массовых мероприятий, ведение кружковой работы.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 50 / 50 / 50 человек.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Автобусными маршрутами №№ 337, 110 до остановки общественного транспорта «Остановочный пункт пос. Исеть» (по ул. Заводской). Далее пешим ходом 300 метров. Либо автобусным маршрутом № 337 до остановки общественного транспорта «пос. Исеть» (по ул. Дружбы). Далее пешим ходом 150 метров.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 150 метров.

3.2.2. Время движения (пешком): 2 минуты.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): есть. Описать: высокие бордюры, отсутствие обустроенных съездов с тротуаров, неровности асфальтового покрытия.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет.

Описать:                                                                                                                                     .

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| N строки | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения*** | ДУ |
| 2. | в том числе инвалиды: |  |
| 3. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 4. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | ДУ |
| 5. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 6. | с нарушениями слуха | А |
| 7. | с умственными нарушениями | А |

* С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

** указывается один из вариантов ответа:

"А" – (доступность всех зон и помещений – универсальная);

"Б" – (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

"ДУ" – (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно);

"Нет" – (не организована доступность);

*** указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов* |
| --- | --- | --- |
|  |  | К для передвига-ющихся на креслах-колясках | О с другими нарушениями опорно-двигатель-ного аппарата | С с наруше-ниями зрения | Г с наруше-ниями слуха | У с умствен-ными нарушениями | Для всех категорий маломобиль-ных групп населения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |
| 2. | Вход (входы) в здание | НЕТ | ДУ | ДУ | ДЧ | ДЧ | НЕТ |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | ДУ | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДЧ | ДУ |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДУ | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДЧ | ДУ |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | НЕТ | НЕТ | ДЧ | ДП | ДП | НЕТ |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДЧ | ДУ |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |
| 8. | Все зоны и участки** | НЕТ | НЕТ | ДУ | ДЧ | ДЧ | НЕТ |

* Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.);

Нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

** указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: доступность объекта (по форме обслуживания) организована по:

- Варианту «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная) для инвалидов категорий (Г, У);

- Варианту «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно) для инвалидов категорий (К, О, С).

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон для категорий инвалидов оценено как: недоступно (НЕТ) для инвалидов категорий (К, О), доступно частично (ДЧ) для инвалидов категорий (Г, У) и доступно условно (ДУ) для инвалидов категории (С).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
| --- | --- | --- |
|  |  | не нуждается (доступ обеспечен) | Ремонт (текущий, капитальный) оснащение оборудованием | Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | – | - занизить поребрик между проезжей частью и площадкой перед входом в учреждение: перепад высоты должен быть не более 0,015 м; - выделить на существующей парковке места для транспорта инвалидов с установкой дорожного знака и нанесением наземной дорожной разметки размером 3,6х6,0 м на расстоянии не далее 50 м от доступного входа. | – | – |
| 2. | Вход (входы) в здание | – | - оборудовать центральный вход (привести существующий вход в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2017; оборудовать входную площадку размером не менее 2,2х2,2 м (высоту площадки подобрать так, чтобы компенсировать ненормативный порог на входной двери); установить пандус (уклон пандуса подобрать для стеснённых условий); входную площадку оборудовать нормативной лестницей; заменить входную дверь и дверь в тамбуре (обеспечить ширину не менее 0,9 м дверного проема в свету при открытой двери на 90 гр., высота порога не более 0,014 м, предусмотреть смотровую панель), из-за стеснённых условий расширить тамбур не представляется возможным (предусмотреть в тамбуре механизм фиксации дверей в открытом положении для обеспечения свободного прохода инвалида на кресле-коляске). | – | – |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | – | - демонтировать пороги на дверях, используемых МГН (высота порога должна быть не более 0,014 м); - заменить двери на пути движения МГН на двери нормативной ширины (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 гр. должна быть не менее 0,9 м); - тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению на объекте не обустраивать при ширине путей движения менее 4,0 м; - организовать место ожидания услуги и отдыха инвалидов и МГН с установкой стульев с подлокотниками и специальными держателями для костылей, тростей; - места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов и МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. | - установить мнемосхему; - установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля по пути движения в здании; - оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения внутри здания в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019; - выделить контрастным цветом углы и прочие выступающие элементы на пути следования инвалида; - нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида; - выделить место для собаки-проводника; - разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015; - подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора. | – |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещение объекта) | – | - организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию); - организовать свободный подход к мебели и оборудованию; - демонтировать пороги на дверях, используемых МГН (высота порога должна быть не более 0,014 м); - заменить двери на пути движения МГН на двери нормативной ширины (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 гр. должна быть не менее 0,9 м); - выделить контрастным цветом двери по периметру, используемые МГН, и дверные ручки; - организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники должны пройти обучение). | - оборудовать помещение сигнализацией об опасности; - приобрести портативную индукционную петлю; - приобрести портативные электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами; - установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входами в кабинеты и зонами получения услуги; - приобрести специальную лавку для инвалидов и МГН в гардероб; - установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля перед кабинетами и зонами получения услуги. | На первом этапе предусмотреть оказание услуги категории инвалидов (К) на дому. |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | – | - оборудовать универсальный туалет для инвалидов и МГН с отдельным входом. Как вариант, рассмотреть возможность переоборудования помещения гардероба под туалет. | – | – |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | – | – | - оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения. | – |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | НЕТ | – | – | – |
| 8. | Все зоны и участки | – | – | – | – |

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации 2022–2024 годы, согласно финансирования, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2025 годы                                                                                                        .

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта доступен полностью (ДП) для инвалидов категорий (О, Г, У), доступен частично (ДЧ) для инвалидов категории (К, С).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование с вышестоящей организацией: Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры ГО Верхняя Пышма». Адрес: 624090, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 115. Телефон: +7 (34368) 4-04-80. Электронная почта: kontakt@mail.ru

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: Паспорт доступности ОСИ № 1 от 10.04.2017 г.

Паспорт доступности ОСИ № 2/2022 от 23.05.2022 г., акт обследования, результаты обследования по зонам, план адаптации объекта, дорожная карта, перечень мер подготовлены при участии экспертов ООО «Уральский экспертный центр».

Телефон: +7 (343) 268-00-67, электронная почта: info@uec66.ru

4.5. Согласовано:

представителем местной общественной организации инвалидов, объединяющей все пять категорий инвалидов (К, О, С, Г, У)

Председатель Верхне-Пышминской

районной местной организации Свердловской области

Общероссийской общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов»                                 ______________     В.В. Попов

М.П.

4.6. Информация направлена в Управление социальной политики № 23                       .

наименование территориального отраслевого исполнительного органа       __________________________________________________________________________

государственной власти Свердловской области)                                                                                       (дата)

для размещения в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Свердловской области".

Руководитель объекта

Директор МБУК «ОСК «Луч»                       _____________________ / И.В. Максимова /

(подпись)

Дата _______________

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Руководитель объекта

Директор МБУК «ОСК «Луч»                       _____________________ / И.В. Максимова /

(подпись)

Дата _______________