Форма

Утверждена Постановлением Правительства

Свердловской области от 11 февраля 2014 г. N 70-ПП

ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры Свердловской области

№ 1/2022                                                                                                    «23» мая 2022 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Вид (наименование) объекта: Центр досуга поселка Исеть, МБУК «ОСК «Луч».

1.2. Полный почтовый адрес объекта: 624082, Россия, Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. Сосновая, д. 1.

1.3. Сведения о размещении объекта:

– отдельно стоящее 1-этажное здание, общей площадью: 302,5 кв.м,

– часть здания: _______ (или на _____ этаже), общей площадью:                кв.м,

– наличие прилегающего земельного участка (да, нет), 1015,0 кв.м.

1.4. Год постройки здания – 1968 г., последнего капитального ремонта – 2008 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего –                г.,

капитального –              г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Полное – Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединение сельских клубов «Луч», сокращенное – МБУК «ОСК «Луч».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения), телефон, e-mail: 624082, Россия, Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. Сосновая, д. 1. Телефон: +7 (34368) 9-33-34; электронная почта: vp_iset_ock@mail.ru; сайт: www.isetkultura.ru

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): муниципальная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры ГО Верхняя Пышма».

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты (полный почтовый адрес, телефон, e-mail): 624090, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 115. Телефон: +7 (34368) 4-04-80. Электронная почта: kontakt@movp.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, места приложения труда (специализированные предприятия и организации, специальные рабочие места для инвалидов)): культура.

2.2. Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории.

2.3. Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды на коляске, инвалиды с патологией опорно-двигательного аппарата, по зрению, по слуху, с умственной отсталостью): все категории инвалидов.

2.4. Виды услуг: организация и проведение массовых мероприятий, ведение кружковой работы.

2.5. Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, дистанционно.

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 80 / 130 / 80 человек.

2.7. Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Автобусными маршрутами №№ 337, 110 до остановки общественного транспорта «Остановочный пункт пос. Исеть» (по ул. Заводской). Далее пешим ходом 400 метров. Либо автобусным маршрутом № 337 до остановки общественного транспорта «пос. Исеть» (по ул. Дружбы). Далее пешим ходом 250 метров.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 250 метров.

3.2.2. Время движения (пешком): 3 минуты.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет): нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная; нет): нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (есть, нет): есть. Описать: высокие бордюры, отсутствие обустроенных съездов с тротуаров, неровности асфальтового покрытия.

Их обустройство для инвалидов на коляске (да, нет): нет.

Описать:                                                                                                                                     .

3.3. Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

| N строки | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)** |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения*** | ДУ |
| 2. | в том числе инвалиды: |  |
| 3. | передвигающиеся на креслах-колясках | ДУ |
| 4. | с нарушениями опорно-двигательного аппарата | А |
| 5. | с нарушениями зрения | ДУ |
| 6. | с нарушениями слуха | А |
| 7. | с умственными нарушениями | А |

* С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99;

** указывается один из вариантов ответа: "А" – (доступность всех зон и помещений – универсальная); "Б" – (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

"ДУ" – (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); "Нет" – (не организована доступность);

*** указывается худший из вариантов ответа.

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Состояние доступности для основных категорий инвалидов* |
| --- | --- | --- |
|  |  | К для передвига-ющихся на креслах-колясках | О с другими нарушениями опорно-двигатель-ного аппарата | С с наруше-ниями зрения | Г с наруше-ниями слуха | У с умствен-ными нарушениями | Для всех категорий маломобиль-ных групп населения** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ | ДЧ | ДУ | ДП | ДП | ДУ |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДУ | ДЧ | ДУ | ДП | ДП | ДУ |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | ДЧ | ДЧ | ДУ | ДП | ДП | ДУ |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДЧ |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДП | ДЧ |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДУ | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |
| 8. | Все зоны и участки** | ДУ | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДЧ | ДУ |

* Указывается: ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения); ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов); ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками учреждения (организации) или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно и др.); Нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения);

** указывается худший из вариантов ответа.

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры: доступность объекта (по форме обслуживания) организована по Варианту «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная) для инвалидов категорий О, Г, У и доступно условно (ДУ) для инвалидов категорий К, С.

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон для категорий инвалидов оценено как: доступно частично (ДЧ) для инвалидов категорий О, Г, У и доступно условно (ДУ) для инвалидов категорий К, С.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

| № п/п | Основные структурно-функциональные зоны | Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) |
| --- | --- | --- |
|  |  | не нуждается (доступ обеспечен) | Ремонт (текущий, капитальный) оснащение оборудованием | Индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | Технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | – | - выделить краевые ступени лестничного марша контрастом; - демонтировать установленные аппарели (швеллера) на лестнице. Применение для инвалидов вместо пандусов аппарелей не допускается (СП 59.13330.2020 п. 6.1.2); - демонтировать разделительный поручень на лестнице, поскольку ширина лестничного марша менее 4,0 м. По краям лестничного марша установить поручни на высоте 0,9 и 0,7 м согласно ГОСТ Р 51261-2017; - предусмотреть водоотведение с промежуточных площадок лестничного марша; - выделить на территории учреждения рядом с входом место для транспорта инвалидов с установкой дорожного знака и нанесением наземной дорожной разметки размером 3,6х6,0 м на расстоянии не далее 50 м от доступного входа. | - установить мнемосхему с расположением объектов с обозначением оптимального пути движения для МГН на территории по правой стороне на расстоянии от 2,0 до 4,0 м от входа на территорию; - установить при входе на территорию объекта информационную табличку, выполненную на контрастном фоне, с дублированием информации рельефно-точечным шрифтом Брайля; - оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения по территории в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019; - оборудовать тактильные наземные указатели перед наружной лестницей согласно ГОСТ Р 52875-2018; - установить кнопку вызова персонала (переговорное устройство) в начале лестницы. | – |
| 2. | Вход (входы) в здание | – | - оборудовать центральный вход (привести в соответствие размер площадки перед пандусом, размер должен быть не менее 1,5х1,5 м; на пандусе установить колесоотбойное устройство, высотой не менее 5 см; увеличить размеры входной площадки она должна составлять не менее 2,2х2,2 м; заменить входную дверь и дверь в тамбуре, предусмотреть на входной двери смотровую панель; ширина полотна входной двери и двери в тамбуре должна обеспечивать ширину дверного проема в свету не менее 0,9 м при открытой двери на 90 гр.; привести в соответствие порог входной двери, высота порога должна быть не более 0,014 м). | - оборудовать центральный вход (установить тактильные предупреждающие указатели перед входной площадкой, входной дверью и дверью в тамбуре ГОСТ Р 52875-2018; выделить края входной площадки цветом или фактурой; закрепить грязезащитное покрытие в тамбуре). | – |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | – | - заменить двери на пути движения МГН на двери нормативной ширины (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 гр. должна быть не менее 0,9 м); - тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению на объекте не обустраивать, если ширина путей движения менее 4,0 м; - организовать место ожидания услуги и отдыха инвалидов и МГН с установкой стульев с подлокотниками и специальными держателями для костылей, тростей; - места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов и МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. | - установить мнемосхему; - установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля по пути движения в здании; - оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения внутри здания в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019; - выделить контрастным цветом углы и прочие выступающие элементы на пути следования инвалида; - нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида; - выделить место для собаки-проводника; - разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015; - подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора. | – |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещение объекта) | – | - организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию); - организовать свободный подход к мебели и оборудованию; - заменить двери на пути движения МГН на двери нормативной ширины (ширина дверного проема в свету при открытой двери на 90 гр. должна быть не менее 0,9 м); - выделить контрастным цветом двери по периметру, используемые МГН, и дверные ручки; - демонтировать часть первого ряда для обустройства мест для инвалидов на креслах-колясках (обеспечить не менее 3-х мест размером 0,9х1,5 м); - доступ на сцену для инвалидов ввиду стеснённых условий обеспечить с оказанием ситуационной помощи; - организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники должны пройти обучение). | - оборудовать помещение сигнализацией об опасности; - приобрести портативную индукционную систему; - приобрести портативные электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами; - установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входами в кабинеты и зонами получения услуги; - установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля перед кабинетами и зонами получения услуги. | – |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | – | - в туалете для инвалидов и МГН демонтировать дверь и перегородку между помещениями, в которых расположены унитаз и раковины. Демонтировать технические короба под раковиной для инвалидов. Установить систему вызова помощи (кнопка вызова должна быть продублирована шнуром красного цвета). Закрепить бачок унитаза (установить жесткую прокладку между бачком и стеной). | – | – |
| 6. | Система информации и связи (на всех зонах) | – | – | - оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения. | – |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | НЕТ | – | – | – |
| 8. | Все зоны и участки | – | – | – | – |

<*> Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне.

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации 2022–2024 годы, согласно финансирования, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2025 годы                                                                                                        .

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта: доступен полностью (ДП) для инвалидов категорий К, О, Г, У, доступен частично (ДЧ) для инвалидов категории С.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

согласование с вышестоящей организацией: Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры ГО Верхняя Пышма». Адрес: 624090, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, пр. Успенский, д. 115. Телефон: +7 (34368) 4-04-80. Электронная почта: kontakt@mail.ru

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается: Паспорт доступности ОСИ № 3 от 07.04.2017 г.

Паспорт доступности ОСИ № 1/2022 от 23.05.2022 г., акт обследования, результаты обследования по зонам, план адаптации объекта, дорожная карта, перечень мер подготовлены при участии экспертов ООО «Уральский экспертный центр».

Телефон: +7 (343) 268-00-67, электронная почта: info@uec66.ru

4.5. Согласовано:

представителем местной общественной организации инвалидов, объединяющей все пять категорий инвалидов (К, О, С, Г, У)

Председатель Верхне-Пышминской

районной местной организации Свердловской области

Общероссийской общественной организации

«Всероссийское общество инвалидов»                                 ______________     В.В. Попов

М.П.

4.6. Информация направлена в Управление социальной политики № 23                       .

наименование территориального отраслевого исполнительного органа       __________________________________________________________________________

государственной власти Свердловской области)                                                                                       (дата)

для размещения в автоматизированной информационной системе "Доступная среда Свердловской области".

Руководитель объекта

Директор МБУК «ОСК «Луч»                       _____________________ / И.В. Максимова /

(подпись)

Дата _______________

4.7. Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации объекта:

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

Руководитель объекта

Директор МБУК «ОСК «Луч»                       _____________________ / И.В. Максимова /

(подпись)

Дата _______________