ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры и услуг

в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов

и других маломобильных групп населения

№ 1/2024

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ

«ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕЛЬСКИХ КЛУБОВ «ЛУЧ»

624088, Свердловская область, городской округ

Верхняя Пышма, с. Мостовское, ул. Зеленая, д. 2а

ГО Верхняя Пышма

2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование раздела | Номер страницы | Фото, номер страницы |
| --- | --- | --- |
| Паспорт доступности | 1 – 15 |  |
| Анкета | 16 – 19 |  |
| Акт обследования | 20 – 30 |  |
| Результаты обследования по зонам: |  |  |
| 1. Территории, прилегающей к зданию (участка) | 31 – 39 | 40 – 45 |
| 2. Входа (входов) в здание (вход центральный) | 46 – 62 | 63 – 67 |
| 3. Пути (путей) движения внутри здания (в том числе путей эвакуации) | 68 – 74 | 75 – 82 |
| 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I | 83 – 88 | 89 – 94 |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | 95 – 112 | 113 – 116 |
| 6. Система информации (и связи) на объекте | 117 – 122 | 123 – 128 |
| План адаптации объекта | 129 – 139 |  |
| Дорожная карта | 140 – 154 |  |
| Перечень мер | 155 – 161 |  |
| Сертификаты экспертов и иные документы | 162 – 166 |  |
| ИТОГО страниц: | 166 |  |

Приложение № 1

к постановлению Правительства Свердловской области

от 03.08.2023 г. № 562-ПП

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Правительства Свердловской области от 11.02.2014 г.

№ 70-ПП «О координации деятельности

в сфере формирования доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Свердловской области»

Форма	УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУК «ОСК «Луч»

__________________ Е.Г. Ринасов

«10» сентября 2024 года

(М.П.)

ПАСПОРТ

доступности объекта социальной инфраструктуры

и предоставляемых на нем услуг

№ 1/2024                                                                                           «10» сентября 2024 года

- Общие сведения об объекте

  - Вид (наименование) объекта: Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединение сельских клубов «Луч». Культурно-досуговое учреждение.

  - Полный почтовый адрес объекта: 624088, Россия, Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, село Мостовское, ул. Зеленая, д. 2а.

  - Сведения о размещении объекта:

– отдельно стоящее здание (количество этажей) 1 этаж, 478,6 кв.м,

– часть здания ______ этаж (-а, -ей) (или на ______ этаже), кв.м,

– наличие прилегающего земельного участка (да/нет), 5833,0 кв.м.

  - Год постройки здания 2023 г., последнего капитального ремонта          г.

  - Дата предстоящих плановых ремонтных работ:

текущего 2025 г., капитального 2027 г.

1.6. Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6.1. Наименование организации, расположенной на объекте:

полное наименование (по учредительным документам): Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Объединение сельских клубов «Луч», сокращенное наименование (по учредительным документам): МБУК «ОСК «Луч».

    - Юридический адрес организации, телефон, электронная почта: 624082, Россия, Свердловская область, городской округ Верхняя Пышма, п. Исеть, ул. Сосновая, д. 1; телефон: +7 (34368) 9-33-34; электронная почта: vp_iset_ock@mail.ru; сайт: www.isetkultura.ru

    - Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.

    - Форма собственности объекта (государственная (федеральная, региональная), муниципальная, частная): муниципальная.

    - Вышестоящая организация (наименование): Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры городского округа Верхняя Пышма».

    - Юридический адрес вышестоящей организации, телефон, электронная почта: 624090, Россия, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, проспект Успенский, д. 115; телефон: +7 (34368) 4-04-80; электронная почта: kontakt@movp.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте (по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности (социальная защита, занятость, здравоохранение, культура, образование, транспорт, информация и связь, физическая культура и спорт): культура.

  - Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые, все возрастные категории): все возрастные категории.

  - Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, инвалиды с нарушением зрения, инвалиды с нарушением слуха, инвалиды с умственными нарушениями): все категории инвалидов.

  - Виды услуг: культурно-досуговые мероприятия.

  - Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, с проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.

  - Плановая мощность:

– посещаемость (количество обслуживаемых граждан в день) 30;

– вместимость 84;

– пропускная способность 84.

  - Участие в исполнении индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида (ребенка-инвалида) (да/нет): нет.

- Состояние доступности объекта и предоставляемых на нем услуг

  - Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) автобусным маршрутом № 109 до остановки общественного транспорта «Мостовское» (по ул. Советская). Далее пешим ходом 800 метров.

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта 800 метров.

3.2.2. Время движения (пешком) 12 минут.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да/нет): да.

3.2.4. Перекрестки (нерегулируемые, регулируемые, регулируемые со звуковой сигнализацией, таймером, нет): нерегулируемые.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту (акустическая, тактильная, визуальная, нет): нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути (________________________) (нет/есть (описать): нет.

их обустройство для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках (нет/есть (описать)):                                                                                                                                   .

3.3. Организация доступности объекта и предоставляемых на нем услуг для инвалидов1

| Номер строки | Категория инвалидов (вид нарушения) | Вариант организации доступности объекта и предоставляемых на нем услуг2 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Все категории инвалидов и маломобильных групп населения3 | ДУ |
| 2. | в том числе инвалиды: |  |
| 3. | передвигающиеся на креслах-колясках | А |
| 4. | с нарушением опорно-двигательного аппарата | А |
| 5. | с нарушением зрения | ДУ |
| 6. | с нарушением слуха | А |
| 7. | с умственными нарушениями | А |

    - С учетом СП 35-101-2001, СП 31-102-99.

    - Указывается один из вариантов:

«А» (доступность всех зон и помещений (универсальная);

«Б» (специально выделенные для инвалидов участки и помещения);

«ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно); «Нет» (не организована доступность).

    - Указывается худший из вариантов ответа.

  - Состояние доступности основных структурно-функциональных зон объекта

| Номер строки | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Состояние доступности объекта для основных категорий инвалидов4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | К (для передвигающихся на креслах-колясках) | О (с нарушениями опорно-двигательного аппарата | С (с нарушениями зрения) | Г (с нарушениями слуха) | У (с умственными нарушениями) | Для всех категорий маломобильных групп населения5 |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | ДЧ | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДЧ | ДУ |
| 2. | Вход (входы) в здание | ДЧ | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДЧ | ДУ |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | ДЧ | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДЧ | ДУ |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта | ДЧ | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДЧ | ДУ |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДП | ДП | ДЧ |
| 6. | Система информации и связи на всех зонах | ДЧ | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДЧ | ДУ |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ | ДЧ |
| 8. | Все зоны и участки5 | ДЧ | ДЧ | ДУ | ДЧ | ДЧ | ДУ |

4 Указывается:

ДП – доступно полностью (доступность для всех категорий инвалидов и других маломобильных групп населения);

ДЧ – доступно частично (достигаемость мест целевого назначения для отдельных категорий инвалидов);

ДУ – доступно условно (организация помощи сотрудниками организации или иной альтернативной формы обслуживания (на дому, дистанционно, иное);

Нет – недоступно (не предназначен для посещения инвалидами и другими маломобильными группами населения).

5 Указывается худший из вариантов ответа.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности объекта и предоставляемых на нем услуг:

Доступность объекта (по форме обслуживания) оценена как:

– Вариант «А» (доступность всех зон и помещений – универсальная) для инвалидов категорий (К, О, Г, У);

– Вариант «ДУ» (дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно) для инвалидов категории (С).

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон оценено как: доступно частично (ДЧ) для инвалидов категорий (К, О, Г, У) и доступно условно (ДУ) для инвалидов категории (С).

- Управленческое решение

  - Рекомендации по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта:

| Номер строки | Основные структурно-функциональные зоны объекта | Рекомендации по адаптации объекта работы 1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | не нуждается (доступ обеспечен) | ремонт (текущий, капитальный), оснащение оборудованием | индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации | технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания |
| 1. | Территория, прилегающая к зданию (участок) | – | – лестницы на территории привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022. – произвести монтаж нормативной системы вызова персонала (на калитке). | – установить мнемосхему с расположением объектов с обозначением оптимального пути движения для инвалидов и других МГН на территории по правой стороне на расстоянии от 2,0 до 4,0 м от входа на территорию; – оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения по территории в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019; – установить тактильные предупреждающие указатели перед наружной лестницей по ГОСТ Р 52875-2018; – выделить краевые ступени лестницы цветом или фактурой; – установить нормативную информационную табличку на входе на территорию (калитка) с названием организации и временем работы (информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения должны быть выполнены с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля). | – |
| 2. | Вход (входы) в здание | – | Вход № 1 (Центральный): – оборудовать пандус (съезд) на входе в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022; – заменить дверь на входе и в тамбуре (ширина не менее 0,9 м); – установить нормативные доводчики на входную дверь и дверь в тамбуре (усилие открывания двери должно быть не более 50 Нм и обеспечиваться задержка закрывания двери не менее 5 секунд); – демонтировать порог на входной двери и двери в тамбуре (не более 0,014 м). Вход № 2: – оборудовать пандус (съезд) на входе в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020 и ГОСТ Р 51261-2022; – произвести ремонт входной площадки (размер входной площадки с пандусом должен быть не менее 2,2×2,2 м); – заменить дверь в тамбуре (ширина не менее 0,9 м); – установить нормативные доводчики на входную дверь и дверь в тамбуре (усилие открывания двери должно быть не более 50 Нм и обеспечиваться задержка закрывания двери не менее 5 секунд); – демонтировать порог на входной двери и двери в тамбуре (не более 0,014 м); – произвести ремонт тамбура (размер тамбура должен быть глубина 2,45 м при ширине 1,6 м); – произвести монтаж нормативной системы вызова персонала. | Вход № 1 (Центральный): – установить тактильные предупреждающие указатели перед входной площадкой, входной дверью и дверью в тамбуре по ГОСТ Р 52875-2018; – выделить края входной площадки цветом или фактурой; – оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020. Вход № 2: – установить тактильные предупреждающие указатели перед входной площадкой, входной дверью и дверью в тамбуре по ГОСТ Р 52875-2018; – выделить края входной площадки цветом или фактурой; – оборудовать систему знаковых навигаций на входе в здание в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019 и ГОСТ Р 51671-2020; – установить нормативную информационную табличку на входе в здание с названием организации и временем работы (информирующие тактильные таблички для людей с нарушением зрения должны быть выполнены с использованием рельефных знаков и символов, а также рельефно-точечного шрифта Брайля). | – |
| 3. | Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации | – | – места обслуживания и постоянного нахождения инвалидов и МГН следует располагать на минимально возможных расстояниях от эвакуационных выходов из помещений зданий наружу. | – установить тактильно-звуковую мнемосхему; – установить информационные тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля в коридорах; – установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля по пути движения в здании; – оборудовать систему знаковых навигаций на путях движения внутри здания в соответствии с ГОСТ Р 52131-2019; – выделить контрастным цветом углы и прочие выступающие элементы на пути следования инвалида; – тактильные направляющие и предупреждающие указатели для инвалидов по зрению на объекте не устанавливать, ширина коридоров менее 4,0 м; – нанести контрастные направляющие на полу по пути следования инвалида; – обеспечить на объект доступ собаки-проводника с соответствующими документами п. 7 ст. 15 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; – разместить на стенах путей эвакуации тактильные знаки контрастного цвета, указывающие направление к эвакуационному выходу в соответствии с ГОСТ Р 12.4.026-2015; – подключить к существующей визуальной системе оповещения о пожаре (световые сигнализаторы «ВЫХОД») дублирующую световую сигнализацию (сигнальные лампы). При размещении сигнальных ламп учесть, чтобы сигнал был виден из любой точки коридора. | – |
| 4. | Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта) | – | – организовать сурдоперевод при оказании услуг (по требованию); – оборудовать помещение сигнализацией об опасности; – организовать свободный подход к мебели и оборудованию; – занизить часть прилавка до уровня 0,8-0,85 м; – заменить двери, используемые МГН, на двери нормативной ширины (ширина должна быть не менее 0,9 м); – организовать на объекте оказание ситуационной помощи (сотрудники должны пройти обучение). | – приобрести портативную индукционную петлю для удобства использования в разных кабинетах; – приобрести портативные электронные лупы-увеличители для удобства работы с документами; – установить тактильные таблички с плоско-выпуклыми буквами со шрифтом Брайля перед входами в кабинеты и зонами получения услуги; – установить тактильные плоско-выпуклые пиктограммы со шрифтом Брайля перед кабинетами и зонами получения услуги. | – |
| 5. | Санитарно-гигиенические помещения | – | – переустановить раковины для МГН в туалетах (высота установки раковины 0,8-0,85 м), от боковой стены до края раковины необходимо обеспечить свободное пространство не менее 0,2 м; – обеспечить свободное пространство для ног инвалида на кресле-коляске под раковиной (высотой 0,75 м и шириной 0,75 м, глубиной 0,5 м); – установить в туалете зеркало с регулировкой угла наклона (высота от нижнего края зеркала до пола должна быть в пределах 0,85-1,1 м), зеркальная поверхность должна быть выполнена из материалов, которые при ударе не создают осколков; – заменить унитазы: длина унитаза должна быть не менее 0,7 м, высота в пределах 0,45-0,5 м; – установить жесткую прокладку между бачком унитаза и стеной; – установить поручни рядом с унитазом и раковиной согласно ГОСТ Р 51261-2022; – установить крючки для костылей и тростей, одежды и сумок; – установить кнопку вызова со шнуром в соответствии с ГОСТ Р 51671-2020; – приборы, которыми пользуется инвалид на коляске, должны быть расположены на высоте 0,85-1,1 м; – установить выключатель на высоте 0,85-1,1 м; – обеспечить сбоку от унитаза свободную зону шириной не менее 0,8 м; – установить выносной светозвуковой оповещатель (звуковой извещатель устанавливают над дверью доступной кабины, в которой находится человек с инвалидностью. Предназначена для индикации вызова помощи. Над входом в доступные кабины, рекомендуется устанавливать световые мигающие оповещатели, срабатывающие при нажатии тревожной кнопки). | – | – |
| 6. | Система информации и связи на всех зонах | – | – | Оборудовать систему знаковых навигаций на всех путях движения. | – |
| 7. | Пути движения к объекту (от остановки транспорта) | НЕТ | – | – | – |
| 8. | Все зоны и участки | – | – | – | – |
| 1 Указываются конкретные рекомендации по каждой структурно-функциональной зоне. |  |  |  |  |  |

  - Период проведения работ: по этапам адаптации 2024-2027 годы, согласно финансированию, в рамках исполнения комплексной программы Свердловской области «Доступная среда» и Государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2025 годы.

  - Ожидаемый результат (по состоянию доступности объекта) после выполнения работ по адаптации основных структурно-функциональных зон объекта: доступен полностью (ДП) для инвалидов категорий (К, О, Г, У) и доступно частично (ДЧ) для инвалидов категорий (С).

- Паспорт доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Паспорт доступности объекта) разработан комиссией по проведению обследования и паспортизации объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг (далее – Комиссия):

Председатель Комиссии:                    _________________________ Е.Г. Ринасов

(подпись)

Члены Комиссии:	                              _________________________ И.В. Максимова

(подпись)

_________________________ Н.В. Доронина

(подпись)

_________________________ Н.Н. Манина

(подпись)

_________________________ О.В. Берсенева

(подпись)

_________________________ О.С. Крушинский

(подпись)

- Копия Паспорта доступности объекта направлена  ____________________________

(дата)

в Управление социальной политики № 23

(наименование территориального отраслевого исполнительного органа государственной власти Свердловской области – управления социальной политики Министерства социальной политики Свердловской области)

для размещения информации о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры и предоставляемых на нем услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения Свердловской области в автоматизированной информационной системе «Доступная среда Свердловской области» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».